Implementación Proyecto por hogar

Objetivo:

La implementación de generación energética en el hogar, estará basada en como c/u de los hogares puede generar su energía basada en la “calefacción”, siendo unas de las necesidades básicas del confort y calidad de vida de las personas en un lugar habitable, por lo que es esencial el como generar, almacenar y mantener dicha energía dentro de los espacios.

Objetivos Específicos:

Para la implementación se necesitará tener como requisito la certificación de aislamiento térmico de la vivienda (link postulación a mejoramiento térmico MINVU), que nos permita mantener la calefacción producida.

Para la producción de la fuente energética, se contará con un modelo de generación básico “TermoSolar” que permita tener una temperatura base para el equilibrio térmico de la vivienda, indicando que ésta puede ser opcional en su adquisición, dando a entender que el mercado tecnológico ya nos permite este tipo de implementos de calefacción.(http://www.saiar.com.ar/termotanquessolares / https://www.solenergy.cl, https://www.junkers.es/usuario_final/productos/catalogo_usuario/producto_4032 ). Para ello posteriormente será necesaria su almacenamiento para su distribución.

Mediante la producción de energía, será necesaria su almacenamiento, la cual será definido dependiendo del medio o tecnología usada para el propósito, para ello un termo o baterías (en caso de conservar algún sistema auxiliar eléctrico) que concentren la energía acumulada que en caso del uso de baterías, usarlas para electrificar el termo, y ésta (a través del termo) pueda ser distribuida por una red de tuberías por convección térmica, la cual puede ser por agua o aire, dependiendo de la tecnología usada en la generación de energía, según las normativas y leyes vigentes para el uso y almacentamento sistémas hidráulicos (link:http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/DS%2010%20del%2002_03_12%20Calderas%20y%20autoclaves.pdf https://www.junkers.es/usuario_final/productos/categoria_productos_1344,) .

La energía almacenada (a través de un termo) será distribuida a través de una red de tuberías (ya sea por agua o por aire) por convección, donde existan puntos específicos y estratégicos a calefaccionar dentro del hogar. Indicando todos sus detalles técnicos para su instalación que ésto requiere en aspectos ingenieriles, tanto para distribución hidráulicas como en los sistemas de aislación en su distribución, según las normativas chilenas de generación y distribución de sistemas hidráulicos (link: http://appsol.cl/wp-content/uploads/2018/04/Manual-Instalaciones-Termicas-CChC.pdf)

El Acoplamiento de tecnologías productoras, en su generación permite como elemento básico la calefacción. Ya visto sus distintos usos, un sistema de generación energética sustentable, éstos mismos dependiendo de las necesidades según sector geográfico de la vivienda, se podrá optar por componentes que permitan ser acoplados, permitiendo el uso de algunos servicios básicos adicionales como la electricidad además de la calefacción y en otros aspectos más importantes como el agua.
(link https://news.soliclima.com/divulgacion/eficiencia-energetica, https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/27071/master_Makkonen_Samuel_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Implementación Distrital

Uno de los principios generales al momento de la producción energética, es su proceso de distribución, donde labores ingenieriles abordan sistemas de redes complejas, que permiten la conectividad, como medio principal de transporte independiente de que es lo que sea. Por lo mismo, se establecerán algunos requisitos para la implementación de una red de distribución energética a nivel de “distrito”. Con el objetivo de lograr un sistema de calefacción distribuido, donde su implementación de la red hacia el domicilio, será opcional.
Para lograr este objetivo, será necesario el cumplimiento de requisitos fundamentales, y estudios que den como sustento no solo la idea base, también posibles estudios futuros del mejoramiento de este sistema:

1. Será necesario en primera instancia, haber cumplido con la FASE1 del proceso de mejoramiento térmico de la vivienda, para optimizar el recurso de energía a producir y distribuir, permitiendo hasta un 58% de la eficiencia energética por hogar. link=https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/eficiencia-energetica-en-vivienda-social-un-desafio-posible.pdf
2. Para la implementación de un sistema de distribución distrital, es tener un estudio base de la demanda energética para la distribución por domicilio, por lo que basado en los datos obtenidos se estimaría una demanda de 80 [kWh/m²(año)] aproximadamente por hogar.
3. Modelo de producción energética sustentable para la demanda solicitada para la red distrital, dando a entender que esta puede reducir, si se cumple con que cada vivienda cuente con la implementación de la FASE2.
4. Modelo de organización para la red de distribución domiciliaria, como bosquejo de la idea a implementar.
5. Un modelo de operación del sistema distrital, entregando control del sistema de calefacción y gestión de recursos en estados de su baja demanda dependiendo de la irregularidad climática de la zona basado en proyecciones.
6. Se necesitará contar con servicios de manutención para solventar posibles fallas y/o mejoras en su estructura tecnológica tanto del diseño distributivo como del productivo.